实验实训室名称： 位置：

上海政法学院实验实训室安全检查清单

**填表须知**：如该安全项合格，请在“是否达标”处填“是”；如**不合格**，请在“是否达标”处填“否”并在备注中说明问题（可附页和图片）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全项 | 检查要点 | 是否达标 | 备注 |
| 消防安全 | 1.实验实训室是否有具体的消防负责人或安全负责人。 |  |  |
| 2.实验实训室周围是否有明显的紧急逃生疏散图，且逃生路线确实有效。 |  |  |
| 3.实验实训室安全出口是否通畅。 |  |  |
| 4.消防设备是否被遮挡。 |  |  |
| 5.①实验实训室是否配有灭火器（灭火器是否在被挪用，是否在固定位置或按消防规范放置。）；②灭火器种类是否配置正确（如二氧化碳气体灭火器）；③灭火器是否可以正常使用（有效期、压力指针位置、拉针）；④灭火器数量、规格是否与场地面积匹配。 |  | 消防规范规定：灭火器顶部离地面高度不应大于1.5m，底部离地面高度不宜小于0.08m。 |
| 6.实验实训室内各消防设备是否正常工作（应急照明灯、烟感器、消防喷淋等）。 |  |  |
| 7.实验实训室内是否有明显的防火标志，如禁烟标志等。 |  |  |
| 8.实验实训室内如有各消防设施设备台账记录是否及时、完整。（包括微型消防站站外信息完整、站内清单单记录情况） |  |  |
| 用电安全 | 1.实验实训室内，开关总闸处是否贴有安全警示标识。 |  |  |
| 2.实验实训室内是否存在乱拉电线等会导致用电负荷的现象。 |  |  |
| 3.实验实训室内插座是否专插专用，避免擅自使用电器。 |  |  |
| 4.实验实训室内设备散热口是否无遮挡物。 |  |  |
| 5.实验实训室无人使用时，电源是否全部切断。 |  |  |
| 6.室内电线电缆在过道上的是否有保护。 |  |  |
| 日常安全 | 1.实验室实训室内是否贴有明显的教室使用注意事项。（规章制度上墙） |  |  |
| 2.实验实训室内各设备仪器是否在固定位置，是否被挪用。 |  |  |
| 3.实验实训室是否保证整洁卫生，通道畅通无阻塞。 |  |  |
| 4.实验实训室墙体、地板等是否存在年久失修，起皮脱落等情况。 |  |  |
| 5.实验实训室是否放有易燃易爆等危险品，如清洗溶剂等。 |  |  |
| 6.重点设备是否专人专管，建立台账或领用制度。 |  |  |
| 7.人离公共实训室时，是否门窗已经锁好，注意安全防范工作。 |  |  |
| 其他存在的安全问题 |  |

注意事项：

1.严格执行学校、处室的规章制度。

2.定期检查安全设施配备情况。

3.与后勤保障处、保卫处、二级学院负责办公室做好联合安全检查工作，发现问题及时上报处理。

4.根据清单，做好所有实验实训室，特别是机房（专用电子计算机房在消防危险等级划分属于严重危险级）的安全检查工作，做到防患于未然。

 检查小组签字：

 日期：